Contactor

* Marca ABB
* Modelo AF52-30-00-13
* Trifásico
* Bobina de 100-250v DC 50/60Hz
* Bobina electrónica
* alimentación de hasta 690 V CA y 250 V CC
* 53 Amperes