Trampa termostática

* Marca Watson
* Modelo TT121
* Rosca de ½
* Presión máxima 125psi
* 230ºc
* Material de cuerpo de bronce